ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП 160-2500/6(10)/0,4 (проставьте значения - или +)

| Исполнение подстанции |  | Способ установки |  | Исполнение оболочки |  | Климатическое исполнение | У1 | У3 | УХЛ1 | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однотрансформаторная |  | На столбах / фундаменте |  | Бетон |  |  |  |  |  |  |
| Двухтрансформаторная |  | На площадке |  | Сэндвич-панели |  |  |  |  |  |  |
| Проходная |  | На грунте |  | В метал. корпусе без коридора обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Тупиковая |  | Внутренней установки |  | В метал. корпусе с коридором обслуживания |  | Количество |  |  |  |  |

| 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВН 6(10)кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод | Воздушный |  |  |  |  |  | Наличие учета (счетчик*, кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iн сб.ш, А |  |  |  |  |  |  |  | Iкз., кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение присоединения |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  | Тип ячейки |  |  |  |  |  |  |  | Iн, A |  |  |  | Тип коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВ/TEL, ВБП, ВВР, VF12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНА |  |  |  |  |  |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  |  | УЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр-р напряжения (ТН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр-р собст. Нужд (ТСН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия на трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционный выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЗАЩИТА, ЦЕПИ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА, АВР, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ДОСТАВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПУЗиА по стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бастион |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РС83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≈ 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =110В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР на стороне ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С самовозвратом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без самовозврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение первичное, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение вторичное, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сухой |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединений обмоток трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∆/Yn-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y/Yн-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y/Zn-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масляный |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НН 0.4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод |  | Воздушный |  |  |  |  |  |  | Наличие учета (счетчик, кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iн сб.ш, А |  |  |  |  |  |  | Iкз., кА |  |  |  |  |  | Комплектация НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  | На вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На отх. линиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отечественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Импортная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 32 | 40 |  |  | 50 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  | 160 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  | Выдвижное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выкл.нагр. |  |  |  | Автомат |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  |  |  | 800 | 1000 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  | 4000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии секции I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  |  | 32 | 40 |  |  | 50 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  | 160 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  | Выдвижное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубильник |  |  |  | Автомат |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  |  |  | 800 | 1000 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  | 4000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии секции II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  |  | 32 | 40 |  |  | 50 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  | 160 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  | Выдвижное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рубильник |  |  |  | Автомат |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  |  |  | 800 | 1000 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  | 4000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  |  | 32 | 40 |  |  | 50 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  | 160 |  |  |  | 200 |  |  |  | 250 |  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  | Выдвижное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Втычное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выкл.нагр. |  |  | Автомат |  |  |  |  |  |  |  | Iн, А |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  |  |  | 800 | 1000 |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2500 |  |  |  | 3200 |  | 4000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. АВР, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ДОСТАВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР на НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон, Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ:          1. Однолинейную схему подстанции , 2. Компоновку оборудования, 3. Другие дополнительные условия