Опросный лист заказа трансформаторных подстанций для электроснабжения

сельскохозяйственных потребителей и небольших объектов

| № п.п. | Наименование параметра |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип подстанции |  | СТП * |  |  |  |  |  |  |  МТП** |  |  |  |  |  |
| 2 | Мощность подстанции, кВ∙А |  | 25 | 40 |  |  | 63 |  |  | 100 |  |  | 160 |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение ВН, кВ |  |  6 |  |  |  |  |  |  |  10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип силового трансформатора |  | ТМГ  |  | ТМ  |  |  | Другой - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора |  |  Y/Yo-0 |  |  |  Δ/Yo-11 |  |  |  |  |  |  Y/Z-0 |  |  |  |
| 7 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН |  |  да |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне НН |  | автоматический выключатель стационарный  рубильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выводы отходящих линий на стороне НН |  |  воздушные  кабельные  воздушно- кабельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ |  |  автоматические выключатели стационарные  рубильники-предохранители (ПВР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Номинальные токи отходящих линий НН |  | 1 - |  |  |  |  |  | 3 - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 - |  |  |  |  |  | 4 - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Наличие и ток линии наружного освещения, А |  |  да |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |  |  |  |
|  |  |  |  16 |  |  |  25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наличие системы общего учета электроэнергии на вводе РУНН |  |  да укажите марку счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |
| 15 | Наличие системы учета электроэнергии в цепи наружного освещения |  |  да укажите марку счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  нет |  |
| 16 | Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Данные заказчика | Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телефон, Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*    - мачтовая (МТП) или столбовая (СТП) трансформаторная подстанция для установки на одной (двух) опорах.

**  - трансформаторная подстанция шкафного исполнения для установки на 4-х железобетонных приставках.