| Опросный лист заказа камер КСО № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер камеры в РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение КСО- |  |  | кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Номер и исполнение схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Шинный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Линейный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выключатель, тип, ток, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трансформатор тока: тип, коэффициент трансформации, класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трансформатор напряжения: тип, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трансформатор собственных нужд: тип, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предохранители: тип и ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трансформаторы тока нулевой последовательности: тип и количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройства контроля напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Электромагнитная блокировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Микропроцессорное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Релейная защита | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Отсечка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Перегрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Защита от замыкания на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Наличие учета и тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Род тока вспомогательных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тип ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон, E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |