ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление Реклоузера (ПСС)

| .Номинальное напряжение сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  10кВ |  |  |  |  |  |
| 2. Тип реклоузера по стороне питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С односторонним питанием  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С двух сторонним питанием  |  |  |  |  |  |
| 3. Трансформатор собственных нужд*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  |  |  | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется  |  |
| 4. Тип коммутационного аппарата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Устройство релейное защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Требуемые типы защит: |  |  |  |  |  |  |  |  Токовая отсечка  МТЗ  Автоматическая частотная разгрузка  Защита от замыкания на землю  Защита от несимметричного режима  Защита минимального напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Класс точности трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 -  |  |  |  |  |  |  | 0,5 S -  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 S -  |  |  |
| 6. Количество трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 -  |  |  |  |  |  |
| 7. Учёт электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| да -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет -  |  |  |  |  |  |
| 8. Тип счётчика (при наличии учёта): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭТ-4ТМ.03М.01  |  |  |  | Меркурий 230ART-00-RN  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другой тип (указать) |  |  |  |
| 9. Наличие модема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  - нет |  |  | Другой тип (указать) |  |  |  |  |
| 10. Тип монтажного комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноопорный комплект -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двухопорный комплект -  |  |  |  |  |  |
| 8. Длина соединительного кабеля(стандартное – 5 м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 м -  |  |  |  |  | Другая (указать): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Комплект ОПН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - 3 шт. |  - 6шт. |  |  |  |  |  - не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Доставка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поставщика (указать место назначения) |  - самовывоз |
| 13. Количество заказываемых устройств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Данные заказчика | Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон, Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  - Рекомендуемое количество: 1шт.- с односторонним питанием, 2шт.- с двухсторонним питанием.