ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление Пункта коммерческого учёта электроэнергии (ПКУ)

| 1.Номинальное напряжение сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  10кВ |  |  |  |  |
| 2. Схема подключения высоковольтного модуля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ТТ/2ТН  |  |  |  |  |  | 2ТТ/3ТН  |  |  |  |  | 3ТТ/3ТН  |  |
| 3. Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5А - ; 10А - ; 15А - ; 20А - ; 30А - ; 40А - ; 50А - ; 75А - ; 80А - ; 100А - ; 150А - ; 200А - ; 300А - ; 400А - ; 500А - ; 600А -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Класс точности трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 -  |  |  |  |  |  | 0,5 S -  |  |  |  |  | 0,2 S -  |  |
| 5. Тип счётчика**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЭТ-4ТМ.03М.01  |  |  | Меркурий 230ART-00-RN  |  |  |  |  |  |  | Другой тип (указать) |
| 6. Дистанционная передача данных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - не требуется  - требуется* * В комплект дистанционной передачи входит: GSM-модем, преобразователь напряжения АС100В/DC12В, антенна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Расположение низковольтного щита(стандартное на опоре СВ95(105,110)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандартное -  |  |  |  | Другое (указать способ монтажа): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Длина соединительного кабеля(стандартное – 5 м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 м -  |  |  |  | Другая (указать): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Комплект ОПН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - 3 шт. |  - 6шт. |  |  |  |  - не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Профиль для установки ОПН |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  - нет |  |  |  - 1 шт. |  |  |  |  - 2 шт. |
| 10. Разъединитель в комплекте с устройством |  |  |  |  |  |  |  |  - да |  - нет |  |  | Тип__________________ |
| 11. Рама для установки разъединителя на опоре |  |  |  |  |  |  |  |  - да |  |  |  |  - нет |
| 12. Доставка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Поставщика (указать место назначения) |  - самовывоз |
| 13. Количество заказываемых устройств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Данные заказчика | Организация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон, Факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В стандартный комплект поставки входят:  высоковольтный модуль (ВМ), низковольтный модуль (НМ), рама для  установки ВМ на опоре, комплект крепежей для установки.

**  - Счётчик поставляется в заводской упаковке. Устанавливается силами  заказчик

Ответственный  исполнитель ______________________________                                 Дата ______________________

« Согласовано»

Поставщик 									Покупатель

ООО «ЭТР»  ________________        			____________________________